СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лабораторий «Электромонтажные технологии в строительстве и промышленности»

| Наименование | Количество Шт. | Комплектация одной лаборатории | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория «Электромонтажные технологии в строительстве и промышленности» | 1 | Стенд изучение марок проводов и кабелей до 1000В | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение методики монтажа электротехнических изделий | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение работы люминесцентных ламп, изучение типовой схемы коридорного освещения, изучение типов вводно-распределительных шкафов | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение типовых электрических элементов двухкомнатной квартиры, изучение типов вводно-распределительных шкафов, изучение типовых схем подключения УЗО и автомат | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение работы однофазного механического счетчика, его основные рабочие элементы, изучение различных схем пуска трехфазного двигателя | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение типовых схем с использованием с пуско-регулирующей аппаратуры 1 | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение различных схем реализации АВР | 1 |  |  |
|  |  | Стенд изучение типовых схем с с использованием пуско-регулирующей аппаратуры 2 | 1 |  |  |
|  |  | Стенд электромонтажный специализированный (12шт.) | 12 |  |  |
|  |  | Лабораторный стенд "Системы промышленной автоматизации" | 1 |  |  |
|  |  | Лабораторный стенд "Исследование трехфазных асинхронных двигателей и способов регулирования характеристик А.Д." | 1 |  |  |
|  |  | Лабораторный стенд "Эксплуатация и ремонт электрооборудования" | 1 |  |  |
|  |  | Исследование режимов работы трансформаторной подстанции | 1 |  |  |
|  |  | Исследование качества электроэнергии в электрических сетях | 1 |  |  |
|  |  | Системы автоматического управления рабочих параметров технологических процессов | 1 |  |  |
|  |  | Интерактивный комплекс (инетер доска, компьютер, проектор, кронштейн, монтажный комплект) | 1 |  |  |
|  |  | Рабочее место учащегося | 12 |  |  |
|  |  | Рабочее место преподавателя | 1 |  |  |
|  |  | Комплект инструмента электромонтажника | 13 |  |  |
| Итого : 2600 000руб. |  |  |  |  |  |